## Naslovnica
BP CONSULTING
d.o.o. ČEPIN
OIB: 81573202109
Građevina: | Višestambena zgrada u Osijeku, Sjenjak 50 i 52 k.č.br. 6158/1, 6159/1, k.o. Osijek
Lokacija: | Sjenjak 50 i 52, Osijek
k.č.br. 6158/1, 6159/1, k.o. Osijek
Investitor: | Suvlasnici višestambene zgrade Sjenjak 50 i 52
Sadržaj: | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Broj projekta: | GL-E 1/2017
Izrada troškovnika: | Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.
Glavni projektant: | Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.
Izradio: | BP CONSULTING d.o.o.
Bogdan Paulik, direktor
Mjesto i datum: | Osijek, siječanj 2017.
SADRŽAJ :
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
2. FASADERSKI RADOVI
3. PVC STOLARIJA
Napomena: | 1. Troškovnik obuhvaća cjelovitu obnovu.
2. U slučaju drugačijeg zahtjeva investitor je dužan naručiti izmjene i dopune predmetne dokumentacije, a projektanti se obvezuju istu i napraviti ukoliko je u skladu sa pravilima dobrog zanata i stručne etike.
U tom slučaju, djelomična obnova i njeni detalji utvrđuju se pisanim zahtjevom u vidu projektnog zadatka koji potpisuje investitor.

## Troškovnik SJENJAK_50_52
Naručitelj : | Suvlasnici stambene zgrade Sjenjak 50 i 52, Osijek Zastupano po upravitelju zavod za stanovanje d.o.o., Franje Krežme 18, Osijek OIB: 00505486048
Sjenjak 50 i 52
31000 Osijek
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Lokacija : | Sjenjak 50 i 52, Osijek, k.č.br. 6158/1, 6159/1, k.o. Osijek
UVODNE NAPOMENE TROŠKOVNIKA
Navedene stavke uključuju nabavu, dopremu na gradilište te ugradnju specificiranog materijala i opreme. Cijenom je potrebno obuhvatiti svu potrebnu opremu i pribor za ugradnju do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda.
Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, ograde, skladišta, dizalice, dopremiti i postaviti strojeve, alat, potreban pribor itd. te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dođe do smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenika, drugog osoblja i prolaznika. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku, susjednoj građevini, cesti itd. pada na teret izvođača koji je dužan ukloniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Nadzor glede čuvanja građevine, gradilišta, postrojenja, alata i materijala pada na teret izvoditelja.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad. One uključuju materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna energija, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove (kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova i druge troškove koji se u bilo kojem obliku pojave za potrebe gradnje). Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude, izvođač mora pregledati projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenje za eventualne nejasne stavke te provjeriti dokaznicu mjera i na vrijeme dati svoje primjedbe. Kasnije primjedbe ne mogu se uzimati u obzir.
Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima struke uz konzultaciju projektanta koji je jedini mjerodavan tumačiti dijelove svog projekta.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad ili kvalitetu dobave iz trgovačke mreže ili podizvoditelja.
Izvođač je dužan posjedovati potrebne certifikate za sve materijale i opremu koju ugrađuje u pojedini objekt, a prije tehničkog pregleda, svu dokumentaciju mora predati investitoru.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju nadzornog inženjera (investitora). Isto vrijedi i u slučaju pojave bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja.
Trošak ispitivanja materijala pada na teret izvođača, tj. smatrat će se da su jediničnom cijenom u danoj ponudi obuhvaćena i navedena ispitivanja.
Izvođač je dužan radove izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji, pravilima struke, važećim zakonima, podzakonskim aktima, normama, propisima i uputama proizvođača materijala i opreme.
Stavka | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | KROVOPOKRIVAČKI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Napomena: Izvođač treba u okviru svoje ponuđene jedinične cijene ponuditi skupljanje šuta, ručni prijenos sa gradilišne deponije, utovar u vozilo i odvoza na gradilišnu deponiju udaljenosti do 20 km, u onim stavkama u kojima nije zasebno naznačeno, kao i grubo čišćenje prostorija i gradilišta.
1.1. | Demontaža postojeće dotrajale hidroizolacije na cijeloj površini ravnog krova te propisno zbrinjavanje iste na gradskoj deponiji. | m2 | 460
1.2. | Demontaža betonskih ploča dimenzija 40x40 cm kao završnog sloja prohodnog dijela krova | m2 | 150
1.3. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije sa ravnog krova. Deponiranje na gradsku deponiju po nalogu nadzornog inženjera. U cijenu uključen vertikalni i horizontalni prijenos, utovar i transport i zbrinjavanje na gradski deponij. Obračun po m' demontirane gromobranske instalacije. | m' | 70
1.4. | Demontaža postojećih slivnika. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na privremenu deponiju. Obračun po kom. | kom | 4
1.5. | Pažljiva demontaža dotrajale građevinske limarije, ručni prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju. Demontiranu limariju potrebno je utovariti u vozilo te odvesti na deponiju udaljenosti do 20 km ili na za to predviđeno mjesto po uputi predstavnika Investitora. Obračun po m' demontirane limarije.
| -opšavi | m' | 190
1.6. | Nabava materijala, transport i postavljanje toplinsko izolacijskih ploča od MINERALNE VUNE ravnog krova debljine 20 cm, tip kao KNAUF INSULATION SmartRoof THERMAL 10cm + KNAUF INSULATION SmartRoof TOP 10cm) na parnu branu ravnog krova. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 460
1.7. | Dobava i ugradnja geotekstila gustoće 200g/m². Geotekstil se postavlja preko toplinsko-izolacijskih ploča ravnog krova. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 460
1.8. | Dobava i postavljanje sintetičke krovne hidroizolacijske membrane za izložene (neprohodne) ravne krovove tipa SIKA Sikaplan TM-15. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 320
1.9. | Dobava i postavljanje sintetičke krovne hidroizolacijske membrane za neizložene (prohodne) ravne krovove tipa SIKA Sarnafil TG 66-15. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 150
1.10. | Nabava, transport i postavljanje parne brane, tip kao SIKA Sarnavap 1000E. | m2 | 460
1.11. | Nabavka i postavljanje novih betonskih ploča dimenzija 50x50 cm na dijelu prohodog krova i servisnih staza. Ploče se polažu na gumene podmetače i odstojnike. | m2 | 150
1.12. | Izvedba nove gromobranske instalacije ravnog krova, pregled, mjerenje istog te izdavanje atesta ispravnosti. | m' | 70
1.13. | Nabava materijala, transport i montaža opšavnih limova iz aluminijskog profiliranog lima razvijene širine do 60 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m' ugrađenog opšavnog lima.
| - opšavi atike, dimnjaka, rubova kosog krova, | m' | 190
| - izrada olučnih vertikala kod izlaza na krov | m1 | 7
1. KROVOPOKRIVAČKI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
2. | FASADERSKI RADOVI
2.1 | Nabava, transport, postavljanje i demontaža fasadne skele. Stavka obuhvaća nabavku, transport, postavljanje fasadne skele oko predmetne građevine te demontažu i odvoz skele nakon izvedenih radova, završetka stolarskih radova i postavljanja građevinske limarije.Usvojena prosječna visina skele cca 28 m. Skela mora biti postavljena u skladu s propisima zaštite na radu i odgovarajućim pravilnicima. U cijenu je uključen sav rad i potreban materijal za izvedbu ove stavke. Obračun po m2 postavljene fasadne skele. | m2 | 2600
2.2 | Pažljiva demontaža dotrajale građevinske limarije, ručni prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju. Demontiranu limariju potrebno je utovariti u vozilo te odvesti na deponiju udaljenosti do 20 km ili na za to predviđeno mjesto po uputi predstavnika Investitora. Obračun po m' demontirane limarije.
| -vanjske prozorske klupčice | m' | 320
2.3 | Demontaža vanjskih jedinica split sustava, te ponovna montaža po završetku radova. Instalirane vanjske klima jedinice je potrebno demontirati prema pravilima struke. Cijena uključuje sav potreban materijal, alat, skladištenje vanjskih klima jedinica za vrijeme izvođenja radova. Stavka također podrazumijeva ugradnju novih instalacija ukoliko se postojeće oštete prilikom skidanja. Stavka uključuje i izvedbu novih nosača prema potrebi radi nove debljine fasade Obračun po kom | kom | 21
2.4. | Demontaža TV antena, te ponovna montaža po završetku radova. Stavka podrazumijeva demontažu antena prema pravilima struke. Cijena uključuje sav potreban materijal, alat, te skladištenje antena za vrijeme izvođenja radova. Stavka također podrazumijeva ugradnju novih instalacija ukoliko se postojeći oštete prilikom skidanja. Obračun po kom | kom | 8
2.5. | Čišćenje nakupljene mahovine i prljavštine te mjestimični popravci žbuke na ogradama balkona. Nastalu šutu propisno deponirati na mjesnoj deponiji. | m2 | 220
2.6. | Popravak dijela oštećene žbuke pročelja. Oštećene dijelove je potrebno pripremiti po uputama nadzornog inženjera, čišćenje, premaz SN vezom, priprema zida za žbukanje cem. Špricom CM 1:2, te žbukanje produžnom žbukom u sloju potrebne debljine radi poravnavanja postojećom. Predviđa se popravak cca 15% ukupne površine. Žbuku treba otući do zdravog zida na mjestima gdje je žbuka otpala te na mjestima gdje se prekucavanjm utvrdi da je žbuka šuplja odnosno da se odvojila od zida te na mjestima gdje se trusi i raspada, reške očistiti i zid kompletno otprašiti i isprati. Obračun po m2 | m2 | 525
2.7. | Izvedba ETICS sustava za vanjsku toplinsku izolaciju, sustavom tip kao LB-Knauf Thermosystem s pločama EPS-a. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju toplinsko-izolacijskih ploča od EPS-a debljine 15 cm (λ=0,037 W/mK), obavezno mehaničko pričvršćenje pričvrsnicama ≥6 kom/m2 te nanošenje predpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje akrilatne završno-dekorativne žbuke zrnate strukture granulacije 2,0 mm tip kao LB-Knauf StrukturOLA nijanse prema ton-karti proizvođača i odabiru investitora i projektanta, te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača - a koji su neophodni za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500. Obračun po m2 izvedene površine ETICS sustava | m2 | 2600
2.8. | Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije podnožja (sokla) zgrade, sustavom tip kao LB-Knauf Thermosystem s pločama XPS-a. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju toplinsko-izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10 cm (λ=0,037 W/mK), obavezno mehaničko pričvršćenje pričvrsnicama ≥6 kom/m2 te nanošenje predpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,0 mm) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača - a koji su neophodni za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500. Obračun po m2 izvedene površine ETICS sustava. | m2 | 90
2.9. | Izvedba ETICS sustava za vanjsku toplinsku izolaciju krovnog nadozida, svih istaka u svrhu prekida toplinskog mosta, sustavom tip kao LB-Knauf Thermosystem Mineral P. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju toplinsko-izolacijskih ploča od KAMENE VUNE debljine 5 cm (λ=0,035 W/mK) tip kao Knauf Insulation FKD-S Thermal, te završnom obradom kao na fasadi. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 235
2.10. | Ličenje ostalih betonskih površina (ograda, istaka, vjenaca) fasadnom silikatnom bojom uz prethodne potrebne popravke, gletanja. | m2 | 525
2.11. | Nabava materijala, transport, izrada i ugradnja novih vanjskih prozorskih klupčica iz aluminijskog profiliranog lima razvijene širine do 30 cm. Klupčice moraju biti na svojim izloženim krajevima zaštićene PVC rubnom zaštitom. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal za izvršenje ove pozicije. Obračun po m1 ugrađene klupčice.
| - vanjske prozorske klupčice | m' | 320
2.12. | Popunjavanje udubina na montažnim armirano betonskim parapetima I zidnim panelima toplinsko-izolacijskim pločama od KAMENE VUNE debljine 5 cm (λ=0,035 W/mK) tip kao Knauf Insulation FKD-S Thermal, Ploče propisno zalijepiti I učvrstiti a služe kao izravnvajući sloj za postavljanje završnih fasadnih ploča debljine 15 cm. Na ovaj sloj ploča ne nanosi se ljepilo niti završna obrada. | m2 | 550
2.13. | Zaziđivanje otvora ispod balkonskih ograda blokovima od pjenobetona kao YTONG dimenzija 15x40 cm. Koristiti specijalno ljepilo za zidanje a nikako mort. | m2 | 46
2.14. | Gletanje balkonskih ograda, zazidanih donjih dijelova,te donjih postojećih postamenata balkona ljepilom za fasade sa ugradnjom armirajuće PVC mrežice, te završnim finim gletanjem masom za vanjsku uporabu. | m2 | 220
2.15. | Ličenje balkonskh ograda I ostalih betonskih istaka koji se termički ne izoliraju fasadnom akrilnom bojom dvokratno u tonu po izboru projektanta. | m2 | 320
2.16. | Demontaža dotrajalih drvenih platica kao ograda malih balkona I francuskih stijena, te ugradnja novih lamela od DOCKING -a. Sve ličeno u tonu po izboru projektanta. Širina novomontiranih lamela 14 cm | m1 | 380
2.17. | Ličenje svih metalnih dijelova na pročeljima I krovu, ,ograda krova , nosači ograda lođa I francuskih stijena . Ličenje uljanim bojama za metal uz prethodnu potrebnu pripremu. Ton ličenja po izboru projektanta. | m2 | 250
2.18. | Demontaža postojećeg limenog pokrova nadstrešnice ulaza, te izrada novog od aluminijskog lima , bojanog, plastificiranog te izrada I montaža dvaju olučnih vertikala promjera 80 mm za spust obiorinske vode sa nadstrešnice u zelenu površinu. | kompl | 1
2.19. | Dobetoniravanje podesta izlaza iz prostorije za odlaganje smeća do izravnavanja sa odvodnim slivnikom, te izrada kose betonske rampe za izvlačenje kanti za smeće. | kompl. | 1
2.20. | Obrada silaznih stuba u prostor kanti sa smećem pranim kulirom. | m2 | 6
2.21. | Premazivanje - zaštita završnog sloja fasade protugrafitnim premazom u visini prizemlja. | m2 | 550
FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
3. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA I PVC STOLARIJA
OPĆENITO - UVODNE NAPOMENE ZA ALUMINIJSKU BRAVARIJU
Izrada , prijevoz i montaža vanjske bravarije od plastificiranog ALUMINIJA postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji koji sprječava promjenu boje i starenje materijala. Bravarija je izrađena od aluminija s prekidom toplinskog mosta , trostruko brtvljenje, u boji po izboru projektanta i investitora. Paneli su izrađeni od aluminija između kojih su zalijepljene dvije ploče ekstrudiranog polistirola. Odlikuje se odličnim izolacijskim i sigurnosnim svojstvima. ALU profili i panel proizvođača kao FEAL TERMO 65 ili jednako vrijedan, ustakljenje dvoslojno izo staklo 4+14+4F Low-E, punjenje argon, s koeficijentom prolaza za stakleni dio prozora Ug ≤ 1,1 W/m2K, i ukupnom "U" vrijednošću cijelog prozora Uw ≤ 1,4 W/m2K. U cijenu uključena demontaža postojeće bravarije te izrada i montaža nove bravarije, izrada i montaža rolete sa kutijom, jednodjelne; te izrada i montaža unutarnje PVC prozorske klupice , kao i vanjske aluminijske bijele klupice RŠ cca 25 cm. Točne mjere uzeti na licu mjesta.
3.1 | Izrada I montaža jednokrilnog zaoretno otklopnog prozora od aluminijskih plastificiranih termo profila tipa kao FEAL Termo 65. Ustakljen izo staklom 4+14+4 vanjsko staklo Low-E + Argon. Vanjsko staklo mutno. Dimenzija prozora 100x60 cm, sve kao POZ 1 u shemama pozicija. | kom | 2
3.2. | Sve isto kao prethodna stavka samo prozor dvokrilni, asimetrični dimenzija 145x60 kao POZ 2 u shemama bravarije. | kom | 2
3.3. | Sve kao prethodna stavka samo dimenzija prozora 158x60 kao POZ 3 u shemama bracarije. | kom | 2
3.4 | Izrada I montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata od aluminijskih termo profila tipa kao FEAL TERMO 65 VP. Ispuna krila termo alu panel. Boja vrata po izboru projektanta. Dimenzija vrata 100x205. Sve kao POZ 4 u shemama bravarije | kom | 2
3.5 | Izrada I montaža ulazne aluminijsko ustakljene stijene u objekat. Stijena izrađena od aluminijskih termo panela tipa kao FEAL TERMO 65 VP ustakljena izo staklom 6+14+8. Oba stakla sigurnosna lamistal. Sve okovano potrebnim okovom, bravama kvakama I automatima za zatvaranje. Dimenzija stijene 245x220 cm sve prema POZ 5 shema bravarije. | kom | 1
3.6. | Opis kao u prethodnoj stavci samo dimenzija vrata 145x230 u svemu prema POZ 10 shema bravarije. | kom | 2
3.7. | Opis kao u prethodnoj stavci samo dimenzija stijene 145x230 cm,, dvokrilna, asimetrična kao POZ 13 u shemama bravarije. | kom | 2
3.8. | Opis kao u prethodnoj stavci samo dimenzija stijene 145x258 cm,, dvokrilna, asimetrična kao POZ 13 u shemama bravarije. | kom | 10
PVC STOLARIJA
OPĆENITO - UVODNE NAPOMENE ZA PVC STOLARIJU
Izrada , prijevoz i montaža vanjske stolarije od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji koji sprječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena je od šesterokomornih profila ugradbene dubine veće od 75mm, trostruko brtvljenje, u boji po izboru projektanta i investitora. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimezioniranim prema smjernicama proizvođača. Paneli su izrađeni od tvrdog PVC-a između kojih su zalijepljene dvije ploče ekstrudiranog polistirola, ojačan PVC pločom u sredini. Odlikuje se odličnim izolacijskim i sigurnosnim svojstvima. PVC profili i panel proizvođača kao GEALAN ili jednako vrijedan u bijeloj boji , ustakljenje dvoslojno izo staklo 4+16+4F Low-E, punjenje argon, s koeficijentom prolaza za stakleni dio prozora Ug ≤ 1,1 W/m2K, i ukupnom "U" vrijednošću cijelog prozora Uw ≤ 1,4 W/m2K. U cijenu uključiti demontažu postojeće stolarije te izradu i montažu nove PVC stolarije, PVC rolete sa kutijom, jednodjelne u bijeloj boji, te unutarnja PVC prozorska klupica , kao i vanjska aluminijska bijela klupica RŠ cca 25 cm. Točne mjere uzeti na licu mjesta.
3.9. | Izrada, prijevoz i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 132x155 cm k, sve sa roleteom i okovoma prema POZ 6 u shemi stolarije. Kvaliteta PVC profila i ustakljenja u svemu prema karakteristikama iz uvodnih napomena za radove na PVC stolariji. | kom | 24
3.10. | Isto kao prethodna stavka samo dimenzije prozora 160x155 cm kao POZ 7 u shemama bravarije. | kom | 10
3.11. | Sve kao prethodna stavka samo francuski prozor dimenzija 125x230 cm kao POZ 8 shema pozicija PVC stolarije. | kom | 10
3.12. | Isto kao prethodna stavka samo dimenzija 125x155 cm kao POZ 8 A shema PVC stolarije. | kom | 2
3.13. | Isto kao prethodna stavka samo dimenzija 76x230 cm kao POZ 9 shema PVC stolarije. | kom | 5
3.14. | Izrada dobava I ugradnja komplet kutne stijene sa balkonskim vratima. Dimenzije stijene 200+220x258. Sve kao POZ 11 u shemama stolarije. | kom | 2
3.15. | Izrada I ugradnja dvokrilne stijene koja se sastji u gornjem dijelu od dvokrilnog prozora a u donjem dijelu od parapeta ispunjenog termo PVC panelom. Dimenzije stijene 198x258 cm u svemu kao POZ 11 A | kom | 2
3.16. | Sve kao prethodna stavka samo fiksna ustakljena stijena u svemu prema POZ 11 B | kom | 1
3.17. | Opis kao za stavka 3.13. samo dimenzija 205x258 cm a u svemu kao POZ 12. | kom | 1
3.18. | Izrada I montaža PVC ustakljene kutne stijene dimenzija 215+145x258 cm. Jedan krak stijene sastoji se od vratnog krila potpuno ostakljenog I jednog fiksnog elementa također potpuno ostakljenog. Drugi krak je fiksni dio također potpunoi ostakljen. Sve kao POZ 12A shema pozicija PVC stolarije. | kom | 2
3.19. | Izrada I montaža PVC prozora dimenzija 65x65 cm. Ustakljenje I ostalo prema POZ 14 shema PVC stolarije. | kom | 2
| UKUPNO PVC STOLARIJA i ALUMINIJSKA BRAVARIJA= |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | KROVOPOKRIVAČKI I HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Sastavio : Bogdan Paulik, dipl. ing. arh.